QHSE DIGITAL SOLUTION

炼化企业 QHSE 风险联动平台

建设解决方案

以风险分级管控为基础，以多源监测预警为驱动，构建覆盖事前预防、事中协同与事后复盘的数字化闭环

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 7 月 |
| 文档属性 | 项目建设方案（交流版） |
| 适用范围 | 炼化企业安全生产、环境监测、应急协同与闭环治理 |

本方案用于项目交流、需求确认与立项论证，最终建设范围、技术指标与验收口径以双方确认文件及合同约定为准。

# 目录

| 方案章节 | 方案章节 |
| --- | --- |
| 01 执行摘要 | 02 项目背景与建设目标 |
| 03 现状评估与建设范围 | 04 总体业务架构 |
| 05 业务功能解决方案 | 06 核心业务闭环 |
| 07 技术架构方案 | 08 数据架构与系统集成 |
| 09 安全、权限与审计方案 | 10 部署与运维方案 |
| 11 项目实施计划 | 12 项目组织与协同机制 |
| 13 测试与验收方案 | 14 交付成果 |
| 15 项目边界与前提条件 | 16 主要风险与应对 |
| 17 后续扩展路线 | 18 预期建设价值 |
| 附录 A 建议一期功能清单 | 附录 B 建议接口分组 |

说明：本目录采用固定章节结构，确保在不同 Office 与国产办公环境中稳定呈现。

# 1. 执行摘要

方案定位  本项目拟建设一套面向炼化企业的 QHSE 风险联动平台，统一承载风险、隐患、作业许可、监测预警、应急预案、资源调度、事件闭环与复盘分析，实现“一个平台汇聚态势、一套机制驱动闭环、一条证据链支撑审计”。

现有系统已形成较完整的前端业务原型，具备综合驾驶舱、GDS/VOC/MES 监测、风险分级、隐患治理、作业许可、预警规则、融合通信、应急指挥、预案、资源、事件闭环、事件复盘和展示大屏等能力，可用于业务验证与交互演示。

正式项目建设将在现有原型基础上，重点补齐后端服务、数据库持久化、组织权限、审批待办、文件证据、审计日志、实时数据接入、中间件、系统安全、运维监控和生产部署能力，使系统从“可演示原型”演进为“可持续运行、可审计、可集成、可扩展”的企业级平台。

- 面向管理层：形成统一风险态势、重点事项、闭环效率和应急保障视图。

- 面向业务部门：统一风险辨识、隐患整改、票证审批、预案演练与事件复盘流程。

- 面向值守人员：聚合 GDS、VOC、MES 等多源信号，减少信息割裂并缩短研判链路。

- 面向信息化部门：采用标准接口、模块化后端和统一数据模型，降低后续系统集成与运维成本。

# 2. 项目背景与建设目标

## 2.1 建设背景

炼化企业安全生产具有装置连续运行、危险介质集中、作业类型复杂、监测系统众多和应急协同要求高等特点。传统管理模式中，风险台账、隐患整改、作业票、监测告警、应急资源与事故复盘往往分散在不同系统或线下表单中，容易出现数据口径不一致、预警证据分散、审批链路不可追踪以及管理指标难以实时获取等问题。

本方案以现有业务原型为基础，建立统一的数据、流程、权限与审计底座，打通风险对象、监测点位、作业活动、告警事件、应急预案、资源和整改任务之间的关联关系。

## 2.2 总体目标

- 建设统一 QHSE 管理入口，实现多部门、多层级和多角色协同。

- 建立风险、隐患、作业、预警、应急和复盘的全过程业务闭环。

- 汇聚 GDS、VOC、MES 等数据，形成多源关联研判与分级预警能力。

- 建立基于组织、岗位、角色和数据范围的权限体系，确保数据可控。

- 建立附件证据、电子签署、操作日志和版本记录，满足审计追溯要求。

- 形成标准化接口与模块化技术架构，为后续质量、职业健康和环境管理扩展预留空间。

## 2.3 建设原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 业务牵引 | 围绕甲方制度和岗位职责设计流程，技术不替代业务规则确认。 |
| 闭环优先 | 优先建设可验证的端到端业务闭环，避免只建设展示页面。 |
| 数据统一 | 统一组织、区域、设备、人员、风险等级和业务编码口径。 |
| 安全可控 | 落实身份、权限、审计、加密、备份和最小授权原则。 |
| 分步实施 | 采用模块化单体和分阶段接入策略，降低一次性切换风险。 |
| 持续演进 | 通过标准 API、事件接口和可扩展模型支撑后续 Q/H/E 能力建设。 |

# 3. 现状评估与建设范围

## 3.1 现有原型能力

现有系统已经具备以下功能原型，可作为需求澄清、界面设计和业务流程验证基础：

- 综合驾驶舱与独立展示大屏：企业风险态势、告警队列、趋势、闭环指标和区域地图。

- 监测中心：GDS 气体监测、VOC 排放监测、MES 工艺参数关联和联合预警演示。

- 风险分级管控：风险单元树、LEC 评估、动态风险因子、措施责任维护和对象关联。

- 隐患排查治理：上报、整改、证据、验收、挂牌督办和操作轨迹。

- 作业许可：五类票证申请、三级审批、双人现场确认和 GDS 告警联动。

- 预警与规则：告警列表、详情证据、确认处置、规则表达式、双人会签、版本回滚和灰度范围。

- 应急管理：融合通信、预案版本、双人会签、演练计划、资源调拨、应急任务和事件生命周期。

- 复盘归档：事件时间线、原因分析、整改措施和关闭归档。

## 3.2 原型与正式系统差异

| 领域 | 现有原型 | 正式建设目标 |
| --- | --- | --- |
| 数据存储 | Mock 数据与浏览器本地状态 | PostgreSQL 持久化、迁移、事务、备份和并发控制 |
| 身份权限 | Mock 登录及基础管理入口 | 组织、用户、岗位、角色、菜单/按钮/API/数据范围权限 |
| 审批流程 | 前端状态切换与模拟签署 | 服务端审批任务、待办、意见、退回、催办、签名与审计 |
| 附件证据 | 记录文件名称与元数据 | MinIO/S3 文件存储、预览、哈希、权限、版本和归档 |
| 监测接入 | 静态数据与模拟场景 | GDS/VOC/MES 实时接口、MQTT/WebSocket、质量校验和断线恢复 |
| 通信能力 | 模拟电话、短信、App 和广播 | 真实通道适配、回执、重试、模板、脱敏和供应商管理 |
| 运维保障 | 开发环境运行 | 多环境、健康检查、日志、指标、告警、备份、恢复和发布管理 |

范围说明  一期建议聚焦现有安全、环境监测与应急业务闭环；质量管理和职业健康管理作为扩展能力纳入后续建设路线，具体以甲方立项范围为准。

# 4. 总体业务架构

平台按照“态势感知—风险预控—过程管控—预警协同—应急处置—调查复盘—持续改进”组织业务能力，并以组织权限、流程待办、文件证据、审计日志、消息通知和主数据作为公共支撑。

| 架构层 | 组成 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 决策展示层 | 综合驾驶舱、专题分析、大屏、移动端摘要 | 向管理层展示统一态势、重点风险和闭环成效 |
| 业务应用层 | 风险、隐患、作业许可、规则、预案、资源、事件、复盘 | 承载日常 QHSE 管理流程和协同任务 |
| 联动处置层 | 预警中心、融合通信、应急指挥、任务调度 | 将多源异常转化为可执行的处置动作 |
| 平台支撑层 | 组织权限、流程待办、文件、审计、字典、消息 | 提供跨业务模块一致的公共能力 |
| 数据集成层 | GDS、VOC、MES/DCS、GIS、视频、定位、ERP/EAM | 统一数据接入、编码映射和质量监控 |

# 5. 业务功能解决方案

## 5.1 综合驾驶舱与展示大屏

综合驾驶舱面向 QHSE 管理人员和生产管理层，汇总企业总体风险、装置风险分布、活动告警、高风险作业、隐患闭环、应急资源和通信送达情况。展示大屏面向值守中心和会议汇报，支持全屏、自适应和实时刷新。

- 支持企业、分厂、装置、区域等多层级下钻。

- 支持按时间、组织、风险等级、事件类型筛选。

- 指标统一由服务端计算，避免页面硬编码和口径不一致。

- 重大告警、超期隐患、审批超时和资源不足以醒目标识呈现。

- 大屏通过 WebSocket/SSE 接收增量数据，并具备断线重连与自动恢复能力。

## 5.2 GDS、VOC 与 MES 监测中心

监测中心统一呈现固定式气体探测器、VOC 排口和厂界点、治理设施运行状态以及 MES 关键工艺参数。系统保留原始值、标准化值、采集时间、设备状态和数据质量标识，为后续预警研判提供可信证据。

- 测点台账、设备在线状态、标定和维护信息。

- 实时值、历史趋势、阈值线、异常区间和离线诊断。

- 按照区域、设备和时间窗口关联 GDS、VOC 与 MES 信号。

- 支持接口重试、重复数据过滤、时钟偏差检查和异常数据隔离。

- 保留数据来源与接收时间，满足事件证据追溯需要。

## 5.3 风险分级管控

建立组织—区域—装置—风险单元的层级风险台账，通过 LEC 等甲方确认的方法开展评估，并结合监测异常、隐患、作业活动和应急状态动态调整当前风险。

- 风险单元、危险源、介质、设备、责任部门和责任人管理。

- 固有风险、当前风险、评估记录和风险等级历史。

- 管控措施、责任人、验证状态、失效原因和更新时间。

- 关联 GDS/VOC/MES、隐患、票证、预案和事件。

- 重大风险清单、措施完整性检查和分级上报。

## 5.4 隐患排查治理

隐患治理按照“发现上报—责任派发—整改实施—证据提交—验收关闭—统计复盘”运行。系统通过状态机约束流程，关键动作由服务端校验，禁止通过普通编辑直接跳转状态。

- 支持现场检查、预警转化、专项检查和事件复盘等来源。

- 支持整改前、整改过程、整改完成证据上传与哈希固化。

- 提交验收前必须满足证据完整性要求。

- 支持重大隐患挂牌督办、到期提醒、逾期催办和升级通知。

- 支持重复隐患、区域分布、责任部门和闭环时效分析。

## 5.5 作业许可管理

作业许可覆盖动火、受限空间、高处、吊装、临时用电，并可扩展盲板抽堵、动土和断路等票证。系统将票证申请、风险分析、安全措施、气体检测、审批、现场确认、作业执行和关闭归档形成统一闭环。

- 属地、QHSE、生产负责人等顺序审批及审批待办。

- 作业负责人和现场监护人双人确认，两人身份不得重复。

- 关联作业区域 GDS 测点、相对距离和实时告警。

- 告警触发暂停，复测合格并审批后恢复。

- 支持延期、续签、交接班、撤销、强制终止和二维码查验。

## 5.6 预警规则与告警中心

规则管理采用草稿、会签、发布、启停、版本和回滚机制。规则执行引擎根据指标、阈值、时间窗口、持续时长、空间范围和多信号组合生成告警，并提供去重、合并、静默和升级能力。

- 可视化表达式、指标白名单、运算符校验和冲突检测。

- QHSE 与生产负责人双人会签，发布后才参与运行。

- 告警详情聚合监测、工艺、票证和关联人员证据。

- 支持确认、误报标记、证据核验、预案启动和关闭。

- 关键动作写入时间线和审计日志。

## 5.7 融合通信

融合通信统一承载 App、电话语音、短信和 IP 广播，按照事件等级和超时策略逐级通知岗位人员、班长、装置负责人、生产调度和应急指挥人员。

- 通信录、值班表、通知模板和通道健康管理。

- 送达、接听、确认、失败、重试和升级全过程记录。

- 对接供应商通道并保留原始回执。

- 号码脱敏、接口鉴权、失败重试和人工补发。

- 通信记录与告警、应急事件和审计日志关联。

## 5.8 应急预案、演练和资源

应急预案管理覆盖编制、草稿、双人会签、发布、版本、内容差异、回滚和到期提醒；演练管理覆盖计划、执行、评分、问题和复盘归档；资源管理覆盖入库、库存、巡检、调拨、到位、归还和维修。

- 按事件类型、区域、介质、响应等级和触发规则匹配预案。

- 定期生成演练计划，演练发现问题可转化为隐患。

- 资源按类型、库位、批次、有效期和检查周期管理。

- 调拨使用数据库事务和乐观锁，防止超额占用。

- 资源调拨状态与应急指挥台实时同步。

## 5.9 应急指挥与事件生命周期

应急指挥台围绕事件态势、响应等级、指挥体系、任务、资源、人员清点和现场影响范围开展协同。事件生命周期按照待研判、响应中、监控中、待关闭、已关闭进行约束。

- 支持研判启动、响应升级、响应降级、终止响应、申请关闭和审批关闭。

- 支持任务派发、开始、反馈、完成和超时提醒。

- 支持现场照片、监测报告、处置记录和审批材料归档。

- 关闭审批设置证据门槛、审批时限、催办、意见和签名。

- 所有状态变化、操作人、时间和说明形成不可缺失的操作链。

## 5.10 事件调查复盘

事件结束后形成调查复盘档案，记录事件摘要、直接原因、根本原因、经验教训、时间线、响应指标和整改措施。整改措施全部完成并满足关闭条件后，复盘报告归档。

- 支持 5Why、鱼骨图或甲方指定的原因分析方法。

- 整改措施明确部门、责任人、优先级和截止时间。

- 整改证据与隐患治理、风险措施和制度修订联动。

- 支持生成可下载的事件复盘报告。

# 6. 核心业务闭环

| 闭环 | 主要流程 | 关键证据 | 管理关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险预控闭环 | 辨识→评估→分级→措施→验证→动态调整 | 风险台账、评估记录、措施记录 | 重大风险和措施有效性 |
| 隐患治理闭环 | 上报→派发→整改→证据→验收→关闭 | 整改照片、验收意见、轨迹 | 闭环率、逾期率、重复隐患 |
| 作业许可闭环 | 申请→审批→现场确认→作业→暂停/恢复→关闭 | 票证、检测、签署、联动记录 | 在办票证、高风险作业、超期票证 |
| 预警处置闭环 | 规则命中→证据聚合→确认→通知→预案→处置 | 监测趋势、工艺、票证、人员回执 | 确认时效、误报率、处置进度 |
| 应急事件闭环 | 研判→响应→任务/资源→监控→申请关闭→审批 | 任务、调拨、附件、签名、日志 | 响应时效、任务完成率、资源到位率 |
| 复盘改进闭环 | 调查→原因→措施→整改→验证→知识归档 | 复盘报告、整改证据、经验反馈 | 整改完成率、同类事件复发情况 |

关键控制  各闭环的状态转换、审批条件、证据门槛和数据权限由服务端统一控制；前端仅发起业务动作，不直接修改最终状态。

# 7. 技术架构方案

## 7.1 总体技术路线

正式系统建议采用前后端分离和模块化单体架构。前端保留现有 React/Umi 技术体系；后端采用 NestJS 与 TypeScript；PostgreSQL 保存正式业务数据；Redis 和 BullMQ 承载缓存、锁、催办、通知和定时任务；MinIO/S3 保存附件证据；WebSocket/SSE 支撑告警、审批、任务和大屏实时推送。

| 层级 | 建议技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React、Umi、Ant Design | 管理端、大屏和交互展示 |
| API 服务 | NestJS、OpenAPI | 业务接口、校验、权限、事务和审计 |
| 数据库 | PostgreSQL、Prisma | 主数据、业务数据、版本和操作轨迹 |
| 缓存与任务 | Redis、BullMQ | 缓存、幂等、短期锁、催办、重试和定时任务 |
| 文件存储 | MinIO 或兼容 S3 的对象存储 | 附件、照片、报告、签名与哈希 |
| 实时通道 | WebSocket/SSE、MQTT | 页面推送与设备数据接入 |
| 部署运维 | Nginx、容器、日志与监控平台 | 路由、安全、发布、观测和告警 |

## 7.2 后端模块划分

- 系统基础：组织、用户、角色、权限、字典、文件、审计、消息和待办。

- 核心业务：风险、隐患、作业许可、预警规则、告警事件。

- 应急业务：预案、演练、资源、融合通信、应急事件、调查复盘。

- 集成业务：监测接入、设备映射、实时推送、驾驶舱聚合。

首期不建议拆分微服务或引入通用 BPMN 设计器。模块化单体可以降低部署与联调复杂度，并通过清晰模块边界为后续独立扩容保留条件。

## 7.3 数据库与中间件使用原则

- PostgreSQL 是唯一业务事实源，票证状态、审批结果、库存和证据关系必须持久化。

- Redis 仅保存短期缓存、幂等键和短期锁，不作为业务状态唯一存储。

- BullMQ 处理短信重试、审批催办、到期扫描和报表生成，业务事务不依赖消息立即成功。

- MinIO/S3 保存二进制文件，数据库保存文件元数据、对象键、哈希和业务关联。

- 库存占用、审批发布和状态切换使用数据库事务与乐观锁。

# 8. 数据架构与系统集成

## 8.1 主数据体系

平台需要统一组织、部门、岗位、用户、区域、装置、设备、测点、介质、风险等级、业务编码和通知对象等主数据。主数据来源由甲方确认，可由本平台维护，也可与 HR、ERP、EAM 或统一身份平台同步。

## 8.2 集成范围

| 系统 | 主要数据 | 建议方式 | 实施关注 |
| --- | --- | --- | --- |
| GDS | 测点、实时值、报警、设备状态 | MQTT/HTTP/消息接口 | 测点编码、采样频率、时间同步 |
| VOC/CEMS | 排口、厂界、治理设施、超限 | HTTP/数据库/文件接口 | 单位、限值、缺失值和校验规则 |
| MES/DCS | 压力、温度、流量、液位、负荷 | API/消息/中间库 | 标签映射、采样窗口和读写边界 |
| HR/统一身份 | 组织、人员、岗位、账号状态 | LDAP/OIDC/API | 身份唯一标识与离职停用 |
| ERP/EAM | 设备、物料、库存、维修工单 | API/中间表 | 主数据权威来源和同步方向 |
| GIS/人员定位 | 空间位置、围栏、人员轨迹 | SDK/API/WebSocket | 坐标系、精度、授权和留存 |
| 短信/电话/App/广播 | 通知、回执、确认 | 供应商 API | 资费、模板报备、失败重试和脱敏 |
| 视频平台 | 摄像头、预览地址、事件快照 | 国标/厂商 SDK/API | 网络区域、授权与录像留存 |

## 8.3 数据治理

- 建立数据目录、字段定义、来源系统、责任部门和更新频率。

- 建立编码映射、单位换算、数据完整性和时间一致性规则。

- 对迟到、重复、异常和离线数据进行标识，不直接覆盖原始记录。

- 核心指标形成统一口径，并经甲方业务部门确认后上线。

- 数据留存、归档和销毁策略与甲方制度及现行法规保持一致。

# 9. 安全、权限与审计方案

| 安全域 | 主要措施 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 身份安全 | 统一登录、密码策略、Token 过期、可选 MFA/OIDC | 防止账号冒用与会话失控 |
| 访问控制 | 角色权限、菜单/按钮/API 权限、组织/部门/本人数据范围 | 落实最小授权和职责分离 |
| 业务控制 | 状态机、审批顺序、双人确认、重复提交幂等 | 防止绕过流程和重复执行 |
| 数据安全 | 传输加密、敏感字段脱敏、备份加密、文件访问授权 | 保护人员、通信和业务数据 |
| 接口安全 | 签名、令牌、白名单、限流、重放防护 | 保护外部接口和设备数据入口 |
| 审计追溯 | 登录、操作、审批、文件、接口和异常日志 | 支持责任追溯和审计取证 |
| 运维安全 | 环境隔离、密钥托管、漏洞扫描、补丁与发布审批 | 降低配置泄露和供应链风险 |

涉及 CA 电子签名、等保测评、密码应用、数据跨域或生产控制网接入时，应由甲方安全、法务和信息化部门明确等级与边界，并在详细设计阶段形成专项方案。

# 10. 部署与运维方案

## 10.1 环境规划

- 开发环境：供研发和单元测试使用，不连接生产数据。

- 测试环境：用于接口联调、业务验收和性能测试，数据脱敏。

- 生产环境：按照甲方网络分区、安全和高可用要求部署。

- 可选灾备环境：根据 RPO/RTO 目标建设异地备份或灾备能力。

## 10.2 可观测性与运行保障

- 应用日志、访问日志、业务审计和外部接口日志分类保存。

- 监控 API 响应时间、错误率、数据库连接、慢查询、Redis、队列积压和对象存储。

- 建立服务健康检查、告警通知、故障升级和恢复验证机制。

- 制定数据库备份、文件备份、恢复演练和迁移回滚方案。

- 发布采用版本化制品、变更审批和可回退策略。

部署建议  项目初期采用容器化部署和模块化单体即可满足多数企业场景；是否采用高可用数据库、Redis 集群、对象存储集群或 Kubernetes，应根据并发规模、可用性目标和甲方基础设施条件确定。

# 11. 项目实施计划

建议采用两周一个迭代的方式推进，以需求基线、核心闭环、接口联调和试点运行为里程碑。以下为基准计划，实际周期需结合甲方流程差异、接口条件、数据质量和实施团队规模确认。

| 阶段 | 主题 | 周期 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 启动与详细设计 | 2 周 | 需求确认、流程梳理、数据与接口清单、验收基线 | 需求规格说明书、总体/详细设计 |
| 阶段二 | 平台底座 | 4 周 | 后端、数据库、组织权限、审计、文件、待办 | 基础平台与开发测试环境 |
| 阶段三 | 核心业务闭环 | 8 周 | 风险、隐患、作业许可、规则与告警服务端化 | 核心业务版本和迁移数据 |
| 阶段四 | 应急与集成 | 6 周 | 预案、资源、事件、通信、监测接口和实时推送 | 应急业务版本与接口联调结果 |
| 阶段五 | 测试与试点 | 4 周 | 系统测试、安全整改、性能测试、用户培训、试点运行 | 测试报告、试点问题清单和整改结果 |
| 阶段六 | 上线与验收 | 2 周 | 生产部署、数据切换、运行观察、验收支持 | 上线版本、运维手册和验收材料 |

建议基准周期为 26 周。部分接口开发、前端迁移和测试工作可并行开展；如甲方要求增加完整质量管理、职业健康、政府平台上报或复杂现场硬件集成，应另行评估范围和周期。

# 12. 项目组织与协同机制

## 12.1 建议项目角色

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 甲方项目负责人 | 决策协调、资源保障、范围与验收确认 |
| 甲方业务专家 | 制度流程、角色职责、表单与指标口径确认 |
| 甲方信息化/安全 | 系统集成、网络、安全、账号和部署条件确认 |
| 实施方项目经理 | 计划、范围、风险、沟通和交付管理 |
| 业务分析与架构 | 需求、流程、数据、接口和技术设计 |
| 研发与测试 | 前后端开发、集成、测试、修复和发布支持 |
| 运维与培训 | 部署、监控、备份、手册、培训和上线支持 |

## 12.2 沟通与变更机制

- 建立周例会、迭代评审、问题清单和风险台账。

- 需求变更记录变更原因、影响范围、工作量、周期与验收调整。

- 关键流程、接口、数据口径和验收标准必须形成书面确认。

- 试点期间建立问题分级、响应时限和关闭验证机制。

# 13. 测试与验收方案

## 13.1 测试范围

- 单元测试：状态机、计算规则、权限策略和数据转换。

- 接口测试：参数、权限、幂等、事务、并发和异常场景。

- 业务测试：端到端闭环、审批、证据、通知和审计。

- 集成测试：GDS、VOC、MES、身份、通信和文件平台。

- 性能测试：查询、写入、实时推送、批量导入和报表生成。

- 安全测试：鉴权、越权、注入、文件上传、敏感信息和依赖漏洞。

- 恢复测试：服务重启、网络中断、数据库备份恢复和队列重试。

## 13.2 建议验收指标

| 类别 | 验收内容 | 建议口径 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整性 | 合同范围内功能、流程和接口通过测试 | 全部关键用例通过，无阻塞性缺陷 |
| 数据准确性 | 关键数据、状态、指标和报表口径一致 | 与确认样本及来源系统核对一致 |
| 权限安全 | 角色、数据范围、接口和附件无越权 | 权限测试全部通过 |
| 性能 | 常用查询与业务操作响应 | 建议 P95 查询≤2秒、业务动作≤3秒；以环境实测为准 |
| 实时性 | 告警与任务状态推送 | 建议平台接收后 3 秒内推送；不含来源系统延迟 |
| 可用性 | 生产系统稳定运行 | 建议月度可用性≥99.5%，计划维护除外 |
| 备份恢复 | 数据库和文件可恢复 | 建议 RPO≤24小时、RTO≤4小时，按甲方等级调整 |
| 文档培训 | 交付文档完整、关键用户掌握操作 | 文档签收，培训及考核记录齐全 |

验收说明  性能、可用性、并发、RPO/RTO 和接口时延等数值需结合甲方基础设施、网络边界、数据规模和合同等级最终确认。

# 14. 交付成果

- 项目管理：项目计划、会议纪要、风险清单、变更记录和周报。

- 需求设计：需求规格、业务流程、原型确认、总体设计、详细设计和数据设计。

- 软件成果：前端、后端、数据库迁移、接口适配、配置与构建脚本。

- 接口成果：OpenAPI 文档、接口映射、联调记录和异常处理说明。

- 测试成果：测试方案、用例、测试报告、性能报告和安全整改记录。

- 部署运维：部署手册、配置说明、监控告警、备份恢复和故障处理手册。

- 用户资料：用户手册、管理员手册、培训材料和培训记录。

- 验收资料：试运行报告、问题关闭清单、上线确认和验收支持材料。

# 15. 项目边界与前提条件

- 甲方负责确认业务制度、组织职责、审批人、数据口径和验收标准。

- 甲方提供外部系统接口、网络访问、测试账号、数据字典和联调支持。

- 短信、电话、CA 签名、地图、视频和第三方平台的软件许可、资费及硬件由合同范围明确。

- 现场传感器、网络改造、工业控制系统写入以及硬件安装不默认包含在软件平台范围内。

- 历史数据迁移范围、数据质量修复和人工补录工作量需在数据评估后确定。

- 完整质量管理、职业健康、危废/固废、碳排放等扩展模块需根据甲方二期范围专项设计。

# 16. 主要风险与应对

| 风险 | 表现 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口准备不足 | 外部系统接口、账号或网络未按期提供 | 联调延期 | 启动阶段锁定接口清单、责任人和模拟方案 |
| 数据质量不一致 | 编码、时间、单位和组织口径不同 | 指标和联动错误 | 先做数据剖析、映射表和质量规则 |
| 业务流程差异 | 不同装置或部门执行方式不一致 | 需求频繁变更 | 确定标准主流程，差异采用受控配置 |
| 权限边界不清 | 审批人、数据范围和代办规则未确认 | 越权或流程阻塞 | 组织权限专项确认与角色测试 |
| 用户使用习惯 | 现场仍依赖纸质或线下沟通 | 系统使用率不足 | 试点先行、关键用户参与、培训与考核 |
| 生产环境约束 | 网络分区、资源或安全策略限制 | 部署与性能风险 | 提前开展环境勘察和容量评估 |

# 17. 后续扩展路线

## 17.1 质量管理（Quality）

- 来料、过程和成品质量检验。

- 不合格品、偏差、CAPA 和质量问题闭环。

- 供应商质量、实验室、计量校准和质量指标。

## 17.2 职业健康（Health）

- 职业危害因素、检测点位和接触岗位。

- 职业健康体检、复查、禁忌证和健康档案。

- PPE 配置、发放、到期和适配管理。

## 17.3 环境管理（Environment）

- 废水、废气、噪声、固废和危废全过程管理。

- 排污许可、环保台账、异常处置和监管报送。

- 能源、碳排放、环保绩效与趋势分析。

## 17.4 安全支撑能力

- 安全培训、承包商、变更管理 MOC、安全观察和检查计划。

- 危险化学品、特殊设备、消防设施和法规合规管理。

- 移动端扫码、拍照、定位、离线填报和现场审批。

# 18. 预期建设价值

- 从分散台账转向统一风险对象和统一业务数据。

- 从人工跟踪转向状态驱动、到期提醒和全过程待办。

- 从单点告警转向监测、工艺、票证和人员多源证据研判。

- 从电话协调转向任务、资源、通信和事件协同留痕。

- 从事后统计转向实时态势和可下钻的管理指标。

- 从经验复盘转向原因、措施、证据和知识归档闭环。

- 为后续完整 QHSE 平台和企业数据治理建立可持续扩展底座。

建议下一步  由甲方组织 QHSE、生产、设备、环保、信息化和安全部门开展联合需求确认，优先锁定隐患治理、作业许可和应急事件三个端到端闭环，并同步确认组织权限、外部接口和部署边界。

# 附录 A：建议一期功能清单

| 能力域 | 一期建议范围 |
| --- | --- |
| 平台基础 | 登录认证、组织、用户、角色、权限、字典、文件、审计、待办、消息 |
| 驾驶舱 | 指标、风险地图、事件队列、趋势、闭环、部门与区域下钻 |
| 监测中心 | GDS、VOC、MES 数据接入、趋势、设备状态和关联证据 |
| 风险管理 | 风险单元、LEC 评估、动态风险、措施和对象关联 |
| 隐患治理 | 上报、整改、证据、验收、督办、催办和统计 |
| 作业许可 | 八类票证、审批、双人确认、检测、联动、延期和关闭 |
| 规则预警 | 规则、表达式、会签、版本、执行、告警、证据和处置 |
| 应急预案 | 草稿、会签、版本、回滚、到期、演练和问题转隐患 |
| 应急资源 | 台账、库存、批次、巡检、调拨、到位、归还和维修 |
| 融合通信 | 模板、通知、回执、确认、重试和升级 |
| 应急事件 | 研判、响应、任务、资源、证据、监控、关闭审批和审计 |
| 事件复盘 | 时间线、原因分析、整改措施、报告和知识归档 |
| 展示大屏 | 实时态势、告警、资源、闭环和系统运行状态 |
| 运维保障 | 日志、监控、告警、备份、恢复、健康检查和发布管理 |

# 附录 B：建议接口分组

- /api/v1/auth、/organizations、/users、/roles、/permissions：身份与权限。

- /api/v1/risks、/hazards、/work-permits：核心 QHSE 管理。

- /api/v1/warning-rules、/warning-events：规则与告警。

- /api/v1/emergency-plans、/drills、/resources、/emergency-events：应急管理。

- /api/v1/tasks、/files、/audit-logs、/notifications：公共支撑。

- /api/v1/monitoring、/integrations、/dashboard：监测接入与聚合展示。